
2026年桐柏县开关插座产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 各产品抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	开关
	12个
	6个
	6个

	2
	延长线插座
	6个
	3个
	3个

	3
	插座
	12个
	6个
	6个


2 检验依据

表2 开关检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防触电保护
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

	2
	端子
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

	3
	结构要求
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

	4
	开关机构
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

	5
	机械强度（测20.1）/机械强度（测20.2）
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

	6
	耐热（测21.1）/耐热（测21.2）
	GB/T 16915.1-2014

GB/T 16915.1-2024

GB/T 5169.21-2017


表3 延长线插座检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸检查
	GB/T 2099.7-2015

	2
	防触电保护
	GB/T 2099.7-2015

	3
	延长线插座的结构
	GB/T 2099.7-2015

	4
	标志
	GB/T 2099.1-2008

GB/T 2099.7-2015


表4 延长线插座检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	普通延长线插座-尺寸要求
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024
GB 1002-2024

	2
	普通延长线插座-防触电保护要求
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024

	3
	普通延长线插座-结构要求(不测5.1.6.1)
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024

	4
	普通延长线插座-接地措施要求
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024

	5
	普通延长线插座-耐热要求（仅测GB/T 2099.1-2021中25.2）
	GB/T 2099.1-2021
GB 2099.7-2024


表5 插座检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防触电保护
	GB/T 2099.1-2021

	2
	接地措施
	GB/T 2099.1-2021

	3
	固定式插座的结构
	GB/T 2099.1-2021

	4
	机械强度（测24.2）
	GB/T 2099.1-2021

	5
	耐热（测25.2）
	GB/T 2099.1-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关

GB/T 16915.1-2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB/T 2099.1-2021  家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

