
2026年桐柏县老年用品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1.

表1 各产品抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	坐便椅
	2件
	1件
	1件

	2
	老视成镜
	2副
	1副
	1副


2 检验依据

表2坐便椅检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	座便椅静载荷试验
	GB/T 24434-2009

	2
	座便椅扶手静载荷试验
	GB/T 24434-2009

	3
	搁脚板静载荷试验
	GB/T 24434-2009

	4
	便盆静载荷试验
	GB/T 24434-2009

	5
	前倾稳定性
	GB/T 24434-2009

	6
	后倾稳定性
	GB/T 24434-2009

	7
	侧倾稳定性
	GB/T 24434-2009


表3执行标准为GB 13511.1-2011老视成镜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球镜主子午面一顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

	2
	球镜主子午面二顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

	4
	材料和表面的质量
	GB 10810.1-2005

	5
	可见光透射比
	GB 10810.3-2006

	6
	光学中心水平距离偏差
	GB 13511.1-2011

	7
	光学中心单侧水平偏差
	GB 13511.1-2011

	注：仅适用于生产日期在2026.03.01之前的产品。


表4执行标准为GB 13511.1-2025老视成镜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球镜主子午面一顶焦度偏差
	GB 45184-2024

	2
	球镜主子午面二顶焦度偏差
	GB 45184-2024

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45184-2024

	4
	材料和表面的质量
	GB/T 10810.1-2025

	5
	可见光透射比
	GB 45184-2024

GB 45185-2024

	6
	中心点水平距离偏差
	GB 45185-2024

	7
	中心点单侧水平距离偏差
	GB 45185-2024

	注：仅适用于生产日期在2026.03.01之后的产品。


表5执行标准为GB/T 13511.3-2019老视成镜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	球镜主子午面一顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

GB/T 10810.1-2025

	2
	球镜主子午面二顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

GB/T 10810.1-2025

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 10810.1-2005

GB/T 10810.1-2025

	4
	材料和表面的质量
	GB 10810.1-2005

GB/T 10810.1-2025

	5
	可见光透射比
	GB 10810.3-2006

GB/T 10810.3-2025

	6
	光学中心水平偏差
	GB/T 13511.3-2019

	7
	光学中心单侧水平偏差
	GB/T 13511.3-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 24434-2009 座便椅(凳)

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB/T 13511.3-2019 配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

GB/T 13511.1-2025 配装眼镜 第1部分：单焦和多焦定配眼镜

GB 45184-2024 眼视光产品　元件安全技术规范

GB 45185-2024  眼视光产品　成品眼镜安全技术规范

GB/T 10810.1-2025 眼镜镜片 第1部分：单焦和多焦

GB/T 10810.3-2025 眼镜镜片 第3部分：透射比试验方法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

